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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦАРЕВЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2023 № 52
с. Царевщино
Об утверждении схемы теплоснабжения Царевщинского сельсовета 
Мокшанского района Пензенской области
   В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района 

Пензенской области постановляет:
          1. Утвердить «Схему теплоснабжения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» (Приложение № 1).
          2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вести Царевщинского сельсовета» и разместить на официальной странице администрации Царевщинского сельсовета раздела Власть/ОМС Мокшанского района на сайте администрации Мокшанского района в сети «Интернет» (далее – официальная страница) https://mokshan.pnzreg.ru/authority/oms-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-tsarevshchinskogo-selsoveta/.

           3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.

Глава администрации

Царевщинского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области                                                                  О.А.Адышкина
Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Царевщинского сельсовета 

Мокшанского района 

Пензенской области

от 16.06.2023 № 

Схема теплоснабжения 
Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

I. Общие положения

    Схема теплоснабжения Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее по тексту - схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

   Целями разработки схемы теплоснабжения являются:
   1. Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы.
   2. Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.
   3. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.
   4. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.
   5. Обеспечение жителей МО «Царевщинский сельсовет» тепловой энергией.

   Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.
   Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения с. Царевщино являются:

     1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении.
     2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

     3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения.
III. Краткая характеристика Царевщинского сельсовета Мокшанского района
География 
2.1.1 Краткая характеристика
Муниципальное образование Царевщинский сельсовет расположен в северной части Мокшанского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из двух массивов (участок запредельного пользования, который расположен на территории Инсарского района Республики Мордовия), вытянутого с севера на юг на 15 км, а с востока на запад на 38 км. 

Численность населения на 01.01.2023года составляет 581 человек
.
Территория Царевщинского сельсовета граничит:

· на севере – с Республикой Мордовия и Иссинским районом Пензенской области;

·  на востоке – с Лунинским районом Пензенской области;

· на юге – с Засечным и Плесским сельсоветами Мокшанского района Пензенской области;

· на западе  – с Чернозерским сельсоветом Мокшанского района Пензенской области.

    На территории сельсовета расположены двенадцать населенных пунктов.
         Общая площадь сельсовета составляет 36073,93 га. Населенные пункты, входящие в состав Царевщинского сельсовета Мокшанского района: село Белогорка, село Беликово, поселок Берёзовка, поселок Войково, село Елизино, село Лопатино, поселок Малиновка, село Муратовка, деревня Панкратовка, деревня Порецкое, село Царевщино, село Юлово.
     Село Царевщино является административным центром сельсовета.

Демография МО «Царевщинский сельсовет»
   Население МО Царевщинский сельсовет составляет 581 человек. Наиболее крупными населенными пунктами являются с. Царевщино, с.Муратовка и с.Юлово.
Климат сельсовета
   Территория МО «Царевщинский сельсовет» расположена в поясе умеренно-континентального климата. По всей территории происходит четкая смена сезонных явлений. Самым холодным месяцем является январь со средней температурой -15 градусов, а самым теплым – июнь с температурой +20 градусов. Среднегодовая температура воздуха положительная. Безморозный период составляет в среднем 133 дня.
IV. Комплексный план развития систем теплоснабжения
1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

   Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения МО Царевщинский сельсовет Мокшанского района:
   1. Общая площадь населенных пунктов – 36073,93 га.

   2. Численность населения – 581 чел.

   3. Число постоянных хозяйств – 425
   4. Общая площадь жилищного фонда – 41180 кв.м.
   5. Число источников теплоснабжения – котельные – 0 шт.

   6. Водопроводные сети – 17467 км.

   Газифицированые населенные пункты МО «Царевщинский сельсовет»: с. Царевщино, с. Муратовка, с. Беликово, с. Юлово.  Не газифицированные населенные пункты:с.Порецкое, с.Панкратока, с.Елизино, с.Малиновка, с.Лопатино, с.Белогорка, с.Войково, п.Березовка. Некоторые домовладения имеют печное отопление, вид топлива – дрова, уголь.
      Газифицировано 375 домовладений. Газифицированные домовладения используют индивидуальные источники тепловой энергии:
  - газовые котлы, газовые горелки обслуживаются АО «Газпром газораспределение Пенза».

     1.1. Схема теплоснабжения в здании администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области.
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


- диаметр трубопроводов 50 мм; 
- протяженность в двухтрубном исчислении 150 м;
- способ прокладки труб открытый.
     1.2. Схема теплоснабжения в здании магазина с. Царевщино, ул. Советская, 20 
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- диаметр трубопроводов 50 мм; 

- протяженность в двухтрубном исчислении 70 м;
- способ прокладки труб открытый.
     1.3. Схема теплоснабжения в здании Фап с. Царевщино, ул. Центральная, 71 
	Условные обозначения:

К- Газовый котел, электрический котел



	
	
	

	
	
	

	
	
	


- -котел электрический
1.4.  Схема теплоснабжения в здании школы с. Царевщино, ул. Центральная, 73 
2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения.

   На территории МО «Царевщинский сельсовет» Мокшанского района Пензенской области предприятия, объекты социальной сферы, жилой фонд имеют индивидуальную систему отопления и водоснабжения. 
Характеристика газового котла в администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района
	Наименование
населенного пункта
	Зона охвата системой теплоснабжения
	Марка технического устройства

	с. Царевщино
	Здание администрации
	КОНОРД напольный

	с.Царевщино
	Здание школы
	КОНОРД напольный

	с. Царевщино
	Здание магазина 

ул. Советская, 20
	КОНОРД напольный

	с. Царевщино
	Здание ФАП
ул. Центральная, 73
	Котел электрический


Плановые мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения.

	Наименование
мероприятия
	Срок
реализации
	Финансовая потребность
руб.

	с. Царевщино
Техническое
обслуживание котлов
	2023г -2024г
	3 000
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� Численность населения приведена в соответствии с письмом Росстат (Пензастат) о предоставлении информации от 09.06.2021 № МУ-60-15/180-ТС
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