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План мероприятий

по приведению качества питьевой воды в соответствии с нормативами 
      1.В случае обнаружения отклонений качества воды от законодательно установленных требований ООО «Росич» немедленно ставит в известность администрацию рабочего поселка Мокшан Мокшанского . В случае возобновления подачи воды по необходимости - населению через органы оповещения сообщается об угрозе и необходимых мерах безопасности пользования водой : таких как отстаивание и кипячение перед использованием в пищу и для питья.

       2. В период выпадения осадков, в связи с увеличением загрязнения воды мелкодисперсной взвесью, илом и из-за отсутствия очистных сооружений, увеличивается показатель мутности. Соответственно увеличивается риск роста болезнетворных микроорганизмов. Во избежание вспышек ОКИ в такие периоды на основании законодательно установленных требований     по согласованию с администрацией р.п. Мокшан  и органами  ТО  Управления  Роспотребнадзора  увеличивается количество жидкого хлора при хлорировании и время контакта воды с хлором. Соответственно увеличивается показатель активного остаточного хлора в воде до 1,0 мг/л. Это позволяет не допустить попадание болезнетворных бактерий в питьевую воду и вспышки кишечных заболеваний.

        3. При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий, или общих колиформных бактерий, или колифагов , проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, аммонийного азота ( аммиака), нитритов и нитратов.

      4. При обнаружении в повторно взятых пробах термотолерантных колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл, или термотолерантных колиформных бактерий или колифагов проводится отбор проб и передача их в лабораторию специализированного лицензированного учреждения, с последующим их исследованием на определение патогенных бактерий кишечной группы или энтеровирусов.

      5. Исследование питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемиологическим показателям по решению уполномоченного ТО Управления  Роспотребнадзора. Отбор проб в распределительной сети  проводят из уличных водозаборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей.

       6. При развитии аварийной ситуации на территории рабочего поселка Мокшан  с угрозой дальнейшего выброса хлора с территории, локализация аварии проводится силами и спецтехникой ООО  « Росич» с привлечением иных предприятий и учреждений с немедленным уведомлением администрации рабочего поселка Мокшан, МЧС, уполномоченных органов ТО  Управление  Роспотребнадзора.  
       7. Перечень основных мероприятий :
	НАИМЕНОВАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ
	СРОКИ
	ИСПОЛНИТЕЛИ 
	ОЖИДАЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

	Лабораторный контроль

анализов питьевой воды в соответствии с программой

производственного контроля.
	Ежеквартально
	ООО «Росич»
	Обеспечение контроля качества питьевой воды

	Оповещение жителей о

необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики

заболеваний и

распространения инфекций
	По мере необходимости.
	ООО «Росич», Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
	Обеспечение  профилактики

заболеваний и исключения 

распространения инфекций.



	Систематическое

обеззараживание воды путем

хлорирования.


	По результатам

лабораторных

исследований -

по мере

необходимости
	ООО «Росич»

	Обеспечение  профилактики

заболеваний и исключения 

распространения инфекций 

	Ревизия состояния объектов и  сетей водоснабжения, подготовка технических заданий на проведение капитального ремонта по устранению выявляемых дефектов 
	Ежеквартально
	ООО «Росич»

	Обеспечение своевременного ремонта, содержания в надлежащем состоянии сетей водоснабжения 

	Ремонт запорной

арматуры (вентилей, задвижек) в

водопроводных колодцах
	По мере необходимости
	ООО «Росич»

	Обеспечение содержания в надлежащем состоянии сетей водоснабжения

	Организация устранения неисправностей  на объектах водоснабжения 
	По мере необходимости, в установленные сроки 
	ООО «Росич»

	Обеспечение содержания в надлежащем состоянии сетей водоснабжения

	Организация разработки ПСД на проведение капитального ремонта объектов водоснабжения 
	По мере необходимости
	ООО «Росич»,
Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
	Обеспечение своевременного ремонта, содержания в надлежащем состоянии сетей водоснабжения 

	Размещение в средствах

массовой информации / на официальном сайте

администрации

р.п. Мокшан в сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с

использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с

установленными

требованиями и об итогах

исполнения этих планов
	Не реже 1 раза год
	ООО «Росич»,
Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
	Обеспечение контроля качества питьевой воды





























