ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОКШАН МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ______________ № ___________

р.п. Мокшан

О внесении изменений в актуализированную Схему водоснабжения

и водоотведения  рабочего поселка Мокшан Мокшанского района

Пензенской области  на период с 2021 года до 2032 года (по состоянию на 2026 год), утвержденную постановлением администрации рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района Пензенской области от   28.03.2025 № 171

В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» ( с изменениями) на основании статьи 23 Устава городского поселения рабочего поселка Мокшан муниципального района Мокшанский район Пензенской области,

Администрация рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования рабочий посёлок Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период с 2021 по 2032 годы (по состоянию на 2026 год), утвержденную постановлением администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 28.03.2025 № 171 «Об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период с 2021 года до 2032 года (по состоянию на 2026 год)»,  Книга II. Водоотведение Раздел 1. Система водоотведения) (далее - Схема) следующие изменения:

  - Таблицу 2.1.1. «Баланс притока сточных вод» изложить в новой редакции:

«Таблица 2.1.1.Баланс притока сточных вод

| № п/п | Местонахождение | Приток сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Милосердия 4 | - 00,0 |

»;

1.2. Таблицу 2.4.1. «Баланс притока сточных вод» изложить в новой редакции:

«Таблица 2.4.1. Баланс притока сточных вод

| Наименование показателя | 2021-2025 гг. |
| --- | --- |
| Централизованная система водоотведения, тыс.м3/год | 190,3 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сутки | 737,0 |
| Производительность очистных сооружений, м3/сутки | 700,0 |
| +Резерв/-дефицит, м3/сутки | -37,0 |

»;

1.3. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:

## «3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Согласно данным, полученным от администрации, до 2025 г. в рабочем посёлке Мокшан планируется подключение новых потребителей к централизованному водоотведению, в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года с подключением 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения рабочего посёлка Мокшан представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

в централизованную систему водоотведения

| Наименование централизованной системы водоотведения | 2021 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод р. п. Мокшан, тыс.м3/год | 190,3 | 745,3 | 769,4 |

Расчётное перспективное водоотведение к 2032 г. с учетом прогнозируемой численности населения, возрастет на 500,4 тыс. м3/год.»

1.4. Таблицу 3.3.1. «Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам» изложить в новой редакции:

«Таблица 3.3.1. Расчет требуемой мощности очистных сооружений,

исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва)

мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

| Наименование показателя | 2021 | 2026 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод р. п. Мокшан, тыс.м3/год | 190,3 | 745,3 | 769,4 |
| Среднегодовой объем стоков, м3/сут | 737 | 2041,8 | 2107,8 |
| производительность очистных сооружений, м3/сут. | 700 | 700 | 700 |
| Дефицит/резерв | -37 | -1341,8 | -1407,8 |

»;

1.5. Таблицу 3.3.2. «Расчет требуемой мощности очистных сооружений» изложить в новой редакции:

«Таблица 3.3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| Наименование | Объем сточных вод р. п. Мокшан, тыс.м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2026 | 2032 |
| Население | 22,87 | 354,8 | 378,9 |
| Организации | 167,43 | 380 | 380 |
| Туристический поток | - | 0,365 | 0,365 |
| Поверхностные сточные воды | - | 10,1 | 10,1 |
| Итого | 190,3 | 745,3 | 769,4 |

»;

1.4. Пункт 4.2. Схемы изложить в новой редакции:

## «4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В перспективе водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок, существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом их необходимой производительности.

Основные необходимые мероприятия для оптимизации развития системы водоотведения:

На 1 этап 2026г.:

- Строительство иловой площадки 1 этап (адрес местонахождения: 442370, Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4) (для улучшения работы существующих 1-го и 2-го биопрудов (ШxДхГ= 23м х 62м х 1,75 м) объемом 2500 м2 каждый на очистных сооружениях требуется удаление иловых отложений. В настоящее время отсутствует возможность очистки существующих 1-го и 2-го биопрудов от осадка. Существующая площадка, площадью 100 м2, согласно инвентарному плану очистных сооружений, предназначена для излишек активного ила в процессе работы очистных сооружений в настоящее время. Существующей иловой площадки недостаточно для запланированных работ по очистке биологических прудов № 1, № 2, поэтому необходимо проведение работ по строительству иловой площадки (ШxД= 30м х 140м) площадью 4200 м2.);

- Монтаж ограждения территории очистных сооружений 1 этап (адрес местонахождения: 442370, Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4) (установка и ремонт ограждения территории очистных сооружений в соответствии с Пунктом 8.2 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» в целях безопасности сооружения и ограничении несанкционированных и вандальных действий);

- Оснащение территории системами охранной, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением (адрес местонахождения: 442370, Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4) (В  целях безопасности сооружения и ограничении несанкционированных и вандальных действий, обеспечения пожарной безопасности объектов (Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре");

- Монтаж технических средств системы охранного освещения (адрес местонахождения: 442370, Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4) (оснащение территории освещением, в целях безопасного передвижения людей и транспорта, создают несанкционированных и вандальных действий на территории, предотвращение аварий (СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»));

- Оснащение частотно-регулируемыми приводами насосов в системах водоотведения ООО «Радикс».

На 2 этап 2027г.:

- установка приборов автоматического управления насосами ООО «Радикс» – 1 шт.;

- замена ветхих канализационных сетей 300 пм и запорной арматуры ООО «Радикс»;

- Строительство иловой площадки 2 этап (адрес местонахождения: 442370, Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4) (для улучшения работы существующих 1-го и 2-го биопрудов (ШxДхГ= 23м х 62м х 1,75 м) объемом 2500 м2 каждый на очистных сооружениях требуется удаление иловых отложений. В настоящее время отсутствует возможность очистки существующих 1-го и 2-го биопрудов от осадка. Существующая площадка, площадью 100 м2, согласно инвентарному плану очистных сооружений, предназначена для излишек активного ила в процессе работы очистных сооружений в настоящее время. Существующей иловой площадки недостаточно для запланированных работ по очистке биологических прудов № 1, № 2, поэтому необходимо проведение работ по строительству иловой площадки (ШxД= 30м х 140м) площадью 4200 м2.);

- Монтаж ограждения территории очистных сооружений 2 этап (адрес местонахождения: 442370, Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4) (установка и ремонт ограждения территории очистных сооружений в соответствии с Пунктом 8.2 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» в целях безопасности сооружения и ограничении несанкционированных и вандальных действий);

На 3 этап 2028г.:

- Реконструкция существующего 1-го и 2-го биологических прудов по очистке от осадка 1 этап (адрес местонахождения: 442370, Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4) (улучшение работы существующих 1-го и 2-го биологических прудов (ШxДхГ= 23м х 62м х 1,75 м) объемом 2500 м2 каждый при удалении иловых отложений механическим способом (илососами) улучшит качество воды, которая поступает после доочистки в биологических прудах в реку Мокша, кроме того повысит уровень кислорода, устранит образование неприятного запаха);

- строительство канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых сточных вод на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 2,5 км ООО «Радикс»;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 куб.м/сут на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах ООО «Радикс».

На 4 этап 2029г.:

1. Реконструкция существующего 1-го и 2-го биологических прудов по очистке от осадка 2 этап (адрес местонахождения: 442370, Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4) (улучшение работы существующих 1-го и 2-го биологических прудов (ШxДхГ= 23м х 62м х 1,75 м) объемом 2500 м2 каждый при удалении иловых отложений механическим способом (илососами) улучшит качество воды, которая поступает после доочистки в биологических прудах в реку Мокша, кроме того повысит уровень кислорода, устранит образование неприятного запаха).

На 5 этап 2030г.:

1. Реконструкция существующего 1-го и 2-го биологических прудов по очистке от осадка 3 этап (адрес местонахождения: 442370, Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4) (улучшение работы существующих 1-го и 2-го биологических прудов (ШxДхГ= 23м х 62м х 1,75 м) объемом 2500 м2 каждый при удалении иловых отложений механическим способом (илососами) улучшит качество воды, которая поступает после доочистки в биологических прудах в реку Мокша, кроме того повысит уровень кислорода, устранит образование неприятного запаха).

Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в поселке имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.

При выборе площадок под размещение новых сооружений необходимо обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков.»;

1.5. Таблицу 6.1. «Финансирование работ по развитию системы водоотведения за счет обслуживающих организаций»  Схемы изложить в новой редакции:

«Таблица 6.1.Финансирование работ по развитию системы водоснабжения

за счет обслуживающей организации

| № п/п | Планирование работ и затрат | Местонахождение объекта | Ед. изм. | Кол.во | Затраты на строительство, тыс. руб. |  | Срок реализации, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Очистные сооружения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство иловой площадки | Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4 | м2 | 4200 | 10 780,0 |  | 2026-2027 |  |
| 2 | Реконструкция существующего 1-го и 2-го биологических прудов по очистке от осадка | Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4 | Площадь очистки(м) | 1250 | 10 000,0 |  | 2028-2030 |  |
| 3 | Монтаж ограждения территории очистных сооружений | Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4 | Усл. ед. | 1 | 1 980,0 |  | 2026-2027 |  |
| 4 | Оснащение территории системами охранной, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением | Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4 | Усл. ед. | 1 | 200,0 |  | 2026 |  |
| 5 | Монтаж технических средств системы охранного освещения | Пензенская обл., р.п. Мокшан, ул. Милосердия, 4 | Усл. ед. | 1 | 100,0 |  | 2026 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 23 060,0 |  |  |  |
| ООО «Радикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция сети водоотведения 2000 м | рабочий посёлок Мокшан | км |  | 1000,0 |  | 2029- 2030 гг. |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |

»;

1.6. Таблицу 6.2. Планируемые объемы финансирования работ по развитию системы водоотведения за счет всех источников Схемы изложить в новой редакции:

«Таблица 6.2. Финансирование работ по развитию системы водоснабжения

за счет всех источников

| Наименование |  | Объемы финансирования по источникам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обслуживающая организация | Бюджет муниципального образования | Население | Внебюджетные источники | Плата за превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для хозяйственно-бытовых и ливневых вод, сбрасываемых в общесплавную систему водоотведения. (ПДК) | Плата за негативное воздействие н а работу централизованной системы водоотведения (НВС) |
| Строительство иловой площадки |  | - | - | - | - | 3 617,0 | 7 163,0 |
| Реконструкция существующего 1-го и 2-го биологических прудов по очистке от осадка |  | - | - | - | - | 3 000,0 | 7 000,0 |
| Монтаж ограждения территории очистных сооружений |  | - | - | - | - | 594,0 | 1 386,0 |
| Оснащение территории системами охранной, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением |  | - | - | - | - | 60,0 | 140,0 |
| Монтаж технических средств системы охранного освещения |  | - | - | - | - | 30,0 | 70,0 |
| Итого: |  | - | - | - | - | 7 301,0 | 15 759,0 |
|  | ООО «Радикс» |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сети водоотведения 2000 м |  | 3000,0 | 5000,0 | 300,0 | 1500,0 | - |  |
| Итого: |  | 3000,0 | 5000,0 | 300,0 | 1500,0 | - |  |

».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области».

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.

Глава  Администрации рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района Пензенской  области                                                                            С.В. Гурина