АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОКШАН МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2024 № 372

р.п. Мокшан

Об утверждении технического задания обществу с ограниченной

ответственностью «Росич»  на разработку  инвестиционной программы

развития системы водоснабжения  на территории

рабочего поселка Мокшан Мокшанского района

Пензенской области на 2025-2029 годы

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

Администрация рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание обществу с ограниченной ответственностью «Росич» на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2025 – 2029 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.

Глава администрации рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района Пензенской области                                                           А.Н. Паняев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

рабочего поселка Мокшан

Мокшанского района

от 07.08.2024 № 372

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

обществу с ограниченной ответственностью «Росич»

на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения

на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района

Пензенской области на 2025 - 2029 годы

1. Общие положения

Техническое задание обществу с ограниченной ответственностью «Росич» на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района на 2025 - 2029 годы развития системы водоснабжения (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса РФ;

-Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 № 635/11 и введен в действие с 01.01.2013;

- Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на период до 2032 года на 2024 год, (актуализированная редакция утверждена постановлением Администрации рабочего поселка Мокшан от 20.03.2023 № 138)

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1.1.Охрана здоровья и улучшение качества жизни населения на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района, обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения населения.

2.1.2.Развитие централизованных систем водоснабжения на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района

2.1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения. Снижение удельных расходов электрических ресурсов.

2.1.4.3ащита централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного и природного характера, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

2.2. 3адачей технического задания является разработка и утверждение мероприятий инвестиционной программы ООО «Росич» на 2025-2029 годы, направленных на обеспечение:

2.2.1.Сохранение имеющегося потенциала мощности системы водоснабжения за счет проведения необходимых объемов капитального ремонта, реконструкции, модернизации и технологического перевооружения.

2.2.2.Повышение надежности функционирования системы водоснабжения

2.2.3.Подключение к централизованной системе водоснабжения объектов капитального строительства, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению

2.2.4.Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности

системы водоснабжения.

2.2.5. Стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствие с положениями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»;

2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды, качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение потерь.

3. Целевые индикаторы и показатели

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности процесса водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 21,98 | 21,95 | 21,93 | 21,92 | 21,91 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 0,383 | 0,382 | 0,382 | 0,381 | 0,380 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб.м | 0,355 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,343 |

4. Сроки направления утвержденного технического задания в регулируемую организацию для разработки проекта инвестиционной программы и направления проекта инвестиционной программы в Управление регулирования тарифов

и энергетики Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области

В соответствии с абз. 4 п. 33 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (ред. от 22.05.2020), Техническое задание утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявления регулируемой организации и не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения направляется в регулируемую организацию для разработки проекта инвестиционной программы. В связи с возникновением необходимости утвержденной инвестиционной программы ООО «Росич» надлежит разработать соответствующий проект инвестиционной программы в соответствии с данным Техническим заданием и в соответствии с п. 34 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (ред. от 22.05.2020), направить его в Управление регулирования тарифов и энергетики Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области в установленные сроки

5. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – Общество с ограниченной ответственностью «Росич» (далее - ООО «Росич»).

6. Основные мероприятия инвестиционной программы

6.1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения, подлежащих включению в инвестиционную программу на период 2025 -2029 гг.

| № п/п | Источник водоснабжения | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участки системы централизованного водоснабжения : пос. Красное Польцо, ул. Красное Польцо, р.п. Мокшан, ул. Пензенская, р.п. Мокшан, ул. Строителей | Замена изношенных водопроводных сетей и оборудования | 2025-2029 |
| 2. | Водозаборное устройство (ВЗУ) по улице Бутырки в р.п. Мокшан | Приобретение и монтаж озоно- фильтровальной станции очистки питьевой воды | 2025-2029 |
| 3. | ВЗУ по улице Стадионная в р.п. Мокшан | Реконструкция насосного оборудования | 2025-2029 |

6.2. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения

и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций,

снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В целях обеспечения надежной работы системы водоснабжения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района предусмотреть следующие мероприятия:

-при отсутствии питьевой воды при аварийных ситуациях (выходе из строя погружных насосов артезианских скважин), предусмотреть возможность доставки и подвоза питьевой воды в населенные пункты в передвижной таре (автоцистерны и другая тара) населению ;

-предусмотреть порядок и средства ликвидации возможного загрязнения системы водоснабжения;

-предусмотреть противопожарные мероприятия по защите водозабора от природных пожаров;

-предусмотреть мероприятия по защите водозабора и станции очистки воды от подтопления (затопления) в период прохождения паводковых вод.

6.3. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения

в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование основного средства, планируемого к приобретению | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор-погрузчик ЭО-2101 | 1 шт. |
| 2 | Баровая грунторезная машина БГМ-1 на базе пневмоколесного трактора Беларус-82 (МТЗ-82) | 1 шт. |

6.4.Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоснабжения

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности процесса водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 21,98 | 21,95 | 21,93 | 21,92 | 21,91 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 0,383 | 0,382 | 0,382 | 0,381 | 0,380 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб.м | 0,355 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,343 |

7. Требования к инвестиционной программе

7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества подачи питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

7.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства ООО «Росич»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ на условиях долевого софинансирования.

7.3. В инвестиционной программе необходимо:

- привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы;

- выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

7.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет ООО «Росич» при строгой подотчетности Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.

7.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

7.6. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающей следующую информацию:

- наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование территориального органа, осуществляющего государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

д) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

е) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

ж) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

з) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

и) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

к) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7.7. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

7.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7.9. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных на текущий год.

8. Порядок внесения изменений в техническое задание

8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района или по инициативе ООО «Росич».

8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в перечни профильных мероприятий целевых программы регионального значения Пензенской области, Мокшанского муниципального района, рабочего поселка Мокшан;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития рабочего поселка Мокшан Мокшанского района и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Росич», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района , должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования

и утверждения Инвестиционной программы

9.1.ООО «Росич» в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы, направляет в администрацию рабочего поселка Мокшан Мокшанского района следующие документы:

- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием;

- производственную программу ООО «Очистные сооружения», утвержденную в установленном порядке.

Форма представления проекта инвестиционной программы:

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях в форматах файлов Word, Excel, Pdf, Jpeg.

9.2. Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании ООО «Росич» в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование.

9.3. Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории этого муниципального образования, на предмет его соответствия предусмотренным действующим законодательством мероприятиям, соответствия показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения плановым значениям таких показателей, установленным действующим законодательством. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района обязаны указать мотивированную причину отказа.

Основаниями для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы, являются несоответствие проекта инвестиционной программы предусмотренным мероприятиям, плановым значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, несоответствие инвестиционной программы техническому заданию, а также несоответствие условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности предприятия . ООО «Росич» обязана в течение 7 дней после получения уведомления об отказе доработать его и направить на повторное рассмотрение в администрацию рабочего поселка Мокшан Мокшанского района .

9.4. По итогам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района уведомляет о согласовании или об отказе в согласовании ООО «Росич» в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.

9.5. ООО «Росич» в течение 3 дней со дня получения согласования проекта инвестиционной программы обязано направить проект инвестиционной программы в Управление регулирования тарифов и энергетики Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

10.  Мероприятия по обеспечению безопасности объектов водоснабжения

При реализации мероприятий, предусмотренных настоящим техническим заданием инвестиционной программы, ООО «Росич» предполагается на постоянной основе проведение следующих мероприятий:

– оснащение объектов системами охранной и пожарной сигнализации;

– монтаж на объектах систем защитного ограждения, средств периметральной охраны, видеоконтроля, наблюдения и фиксации, дежурного, охранного и рабочего освещения; – обеспечение объектов надежными и бесперебойными системами связи для организации оперативного взаимодействия со службами рабочего поселка Мокшан;

– усиление и постоянный контроль за организацией пропускного и внутриобъектового режима на объектах, недопущение нахождения на объектах посторонних лиц с целью исключения их возможной противоправной деятельности;

– постоянное проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение бдительности персонала;

– регулярное систематическое проведение инструктажей персонала по вопросам антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов;

– регулярное проведение учений и тренировок по действиям персонала в случае происхождения ЧС;

– обеспечение наличия на рабочих местах средств индивидуальной защиты;

– обеспечение наличия на объектах первичных средств пожаротушения и планов эвакуации;

– проведение постоянного контроля за состоянием мест возможного проникновения на территорию объектов посторонних лиц, поддержание их в исправном состоянии, повышение уровня защищенности и технической укрепленности;

– формирование и постоянное поддержание в необходимом количестве и качестве материалов и технических средств, необходимых для ликвидации возможных ЧС;

– ежедневный осмотр помещений и территории объектов на предмет нахождения непосредственно на объекте и в непосредственной близости от него посторонних бесхозных предметов, потенциально представляющих угрозу;

– обеспечение постоянного контроля за вносимыми в помещения предметами и ввозимыми на территории грузами, своевременный вывоз с территории твердых бытовых отходов и остатков неиспользованных материалов, недопущение их хаотичного хранения.