По инициативе прокуратуры Мокшанского района приняты меры к надлежащей эксплуатации полигона ТБО.

Прокуратурой Мокшанского района проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды при эксплуатации полигона ТБО обществом с ограниченной ответственностью «Радикс» (далее – ООО «Радикс»), в ходе которой выявлены нарушения природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере пожарной безопасности.

Так, например, заполнение полигона осуществляется ООО «Радикс», эксплуатирующим полигон, не послойным чередованием ТБО и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов, а способом навала и утрамбовки бульдозером наваленных куч. Для послойного заполнения полигона  в левой передней территории полигона вырыта только одна незаполненная траншея, наполненная дренажными водами, на полигоне ТБО ООО «Радикс», эксплуатирующим полигон,  не предусмотрена (отсутствует) система сбора и отвода биогаза, обеспечивающая сбор и отвод биогаза, на выезде с территории полигона ТБО предусматренная дезинфицирующая установка с устройством сооружения для мойки колес автотранспорта с использованием дезинфицирующих средств находится в нерабочем состоянии и не заполнена дезинфицирующим раствором. При осмотре территории полигона ТБО установлено, что отходы складируются и накапливаются за пределами территории полигона ТБО. Отходы складируются и накапливаются на открытой площадке, не имеющей твердого покрытия и не защищенной от воздействия атмосферных осадков и ветров. Электрическая проводка в помещении бытовки на территории полигона ТБО смонтирована по горючему основанию (деревянные материалы).

В связи с допущенными нарушениями прокуратурой района в адрес директора ООО «Радикс» и главы администрации Мокшанского района внесены представления, которые рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений.