Благодаря принятым прокуратурой Мокшанского района мерам устранены нарушения при эксплуатации линий электропередач

Прокуратура Мокшанского района Пензенской области по обращению местной жительницы проверила исполнение законодательства в сфере безопасности при эксплуатации электросетевого хозяйства.

Установлено, что у 7 опор линий электропередач в одном из поселков Мокшанского района угол наклона превышает предельно допустимые размеры, предусмотренные Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

После внесения прокурором района представления руководителю организации, осуществляющей обслуживание и ремонт линий электропередач, нарушения устранены не были.

В связи с чем прокурор района направил в суд исковое заявление 
о возложении на указанное подразделение энергоснабжающей организации обязанности устранить углы наклона опор линий электропередач.

После предъявления иска ответчик добровольно исполнил заявленные прокурором требования – заменил 1 из опор и переустановил другие 
6 в соответствии с установленными требованиями.


